## Záradék
Kardoskút Község közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestekkel.
Költségvetés főösszesítő
| Anyag összesen | Díj összesen
Kardoskút korszerűsítése LED lámpatestekkel. | 0 | 0
Nettó összesen | 0 | 0
Nettó anyag + díj összesen (nettó Ajánlati Ár): | 0
10 éves (120 hónap) futamidőre számított kamat összege:
10 éves (120 hónap) futamidőre számított karbantartás díja:
Mindösszesen nettó: | 0
Aláírás

## Elektromosenergia-ellátás,
Kardoskút Község közvilágításának korszerűsítése LED lámpatestekkel.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 12 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 96 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 16W, min 2226 Lumen, 4000°K, IP67, vagy vele műszakilag egyenértékű.
2 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 16 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 14 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 31 W, min 4337 Lumen, 4000°K, IP67, vagy vele műszakilag egyenértékű.
4 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 40 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 33 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 50 W, min 6852 Lumen, 4000°K, IP67, vagy vele műszakilag egyenértékű.
5 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 50 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt lencsével, Utcai led világítás 230V, 60W, min 8140 Lumen, 4000°K, IP67, vagy vele műszakilag egyenértékű. | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | "K" | Áramszolgáltatói és egyébb logisztikai költségek | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | "K" | Megvilágítási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | " K" | Kiviteli tervek készítése engedélyeztetése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0